АДМИНИСТРАЦИЯ

РЫБНО-ВАТАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02.2016                                                                                                     № 5

д. Рыбная Ватага

Об утверждении перечня  источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения  и первичных средствах тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территории общего пользования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах поселения:

- Утвердить перечень источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 1.

- Рекомендовать домовладельцам, собственникам жилья и квартиросъемщикам:

  - Иметь на летний период года у каждого индивидуального и двухквартирного жилого дома емкость (бочку) с водой объемом 0,2 куб. метра или огнетушитель.

  - Иметь на летний период первичные средства тушения пожара (противопожарного инвентаря).

  - Первичные средства пожаротушения разместить в легкодоступном месте и содержать их в постоянной готовности к применению для тушения пожара.

  - При возникновении пожара в населенном пункте прибыть на место пожара со  средствами пожаротушения и принимать возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара с соблюдением мер личной безопасности. После прибытия на пожар первого пожарного подразделения действия по ликвидации пожара осуществлять только по указанию руководителя тушения пожара.

- Старшему пожарному муниципальной пожарной охраны Тукташеву А. А.  провести среди населения разъяснительную работу по наличию противопожарного инвентаря и явке с ним на место пожара.

- Контроль за распоряжением оставляю за собой.

Глава администрации

Рыбно-Ватажского сельского поселения:                          О.В.Васильевых

Приложение № 1 к распоряжению

№5 от 01.02.2016

| № п/п | Населенный пункт | Вид водоисточника (ПВ,ПГ, водонапорная башня) | количество | Объем ПВ (м3)/ расход ПГ (л/с) | Где находится | Исправен/неисправен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тат - Бояры | Водонапорная башня | 1 |  | За границей населенного пункта (от ул. Молодежной 300 м) | исправна |
| 2. | П. Осиновка | ПВ | 1 | 15 м3 | Лобанская НКОШ (у здания) | Исправен, ограждение есть, указатель есть, подъезд есть |
| 3. | П. Осиновка | Водонапорная башня | 1 |  | От ул. Центральной примерно 300 м | Исправна, подъезд есть |

Естественные водоисточники, пирсы

| № п/п | Населенный пункт | Вид естественного водоисточника (пруд, озеро, река и т. д.) | Количество | Расстояние до населенного пункта | Где находится | Наличие места забора воды | Наличие пирса (есть/ нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Тат - Бояры | Река «Лобань» | 1 | 300 м | За границей населенного пункта | есть | нет |
| 2. | д. Кульма | Река «Кульма» | 1 | 1 км | За границей населенного пункта | есть | нет |
| 3. | п. Осиновка | Река «Лобань», речушка «Осиновка» | 2 | 300м | По ул. Центральной пересекая ул. Набережную (место для забора воды) | есть | нет |
| 4. | Д. Байбеки | пруд | 1 | В населенном пункте | В центре населенного пункта (около дома охотников) ул. Центральная | Есть | нет |
| 5. | д. Новая Жизнь | пруд | 1 | В населенном пункте | Ул. Центральная (бывшее здание клуба, заезд слева) | есть | нет |
| 6. | д. Дорошата | пруд | 1 | В населенном пункте | По переулку №2 (от бывших зданий магазина, конторы, сельского совета вниз, не доезжая бывшего здания библиотеки, справа) | есть | нет |
| 7. | д. Дурга | пруд | 1 | За границей населенного пункта | По ул. Центральной до конца деревни, слева | есть | нет |

Пожарные гидранты, пожарные водоемы, водонапорные башни

| № п/п | Населенный пункт | Вид водоисточника (ПВ, ПГ, водонапорная башня | количество | Объем ПВ (м3)/ расход ПГ (л/с) | Где находится | Исправен/ неисправен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рыбная Ватага | ПГ | 1 | 10 л/с | ул. Молодежная ( здание СПК колхоз «Ватажский») | Исправен, указатель есть, ограждения нет, подъезд есть |
| 2. | Рыбная Ватага | ПГ | 1 | 10 л/с | ул. Лесная (перекресток ул. Лесной и ул. Молодежной) | Исправен, указатель есть, ограждения нет, подъезд есть |
| 3. | Рыбная Ватага | ПГ | 1 | 10 л/с | ул. Лесная (перекресток ул. Лесной и ул. Школьной) | Неисправен (замыло) |
| 4. | Рыбная Ватага | ПВ | 1 | 50м3 | МТФ | Исправен, ограждение есть, указатель есть, подъезд есть |
| 4. | Рыбная Ватага | ПВ | 1 | 50м3 | ул. Новая | Исправен, ограждение есть, указатель есть, подъезд есть |
| 5. | Рыбная Ватага | ПВ | 1 | 50 м3 | МКОУ СОШд. Рыбная Ватага (территория школы) | Исправен, указатель есть, ограждение есть, подъезд есть |
| 6. | Рыбная Ватага | Водонапорные башни | 2 |  | 1. ул. Первомайская 2. бывшая территория колхоза «Ватажский» (в настоящее время частные пилорамы) | Исправна, подъезд есть Исправна, подъезд есть |

Естественные водоисточники, пирсы

| № п/п | Населенный пункт | Вид естественного водоисточника (пруд., озеро, река и т. д.) | Количество | Расстояние до населенного пункта | Где находится | Наличие места забора воды | Наличие пирса (есть/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рыбная Ватага | пруд | 1 | В населенном пункте | по ул. Первомайской | имеется | Есть, выложена площадка 12*12 |