Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Кировской области ПАМЯТКА по соблюдению мер пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. - Установку и ремонт газовых приборов могут осуществлять только специалисты газовой службы. - Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. - Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии. - Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов. - Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами. - Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях. - Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа. - Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефонам «04»; по единому телефону службы спасения «112». Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!